ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красный Яр

Кривошеинский район

Томская область

    - №16

Об  утверждении Целевой программы

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории

Красноярского  сельского поселения

Кривошеинского района Томской области

на 2012 год и перспективу до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения энергосбережения  и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Целевую программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского  сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2012 год и перспективу до 2020 года.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава администрации

Красноярского сельского поселения		   		 		Н.Н. Таукин

В дело №02-16

__________Т.П. Фатнева

15.03.2012

# Утверждена

Постановлением администрации

Красноярского сельского поселения

от 07.03.2012 №13

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА ПЕРИОД С 2010 ПО 2012 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы энергосбереже-ния | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Муниципальный контракт №45/10 на разработку целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района томской области на период с 2010 по 2012 годы от 10.08.2010г.). |
| Разработчики целевой программы | ООО «Центр комплексных энергосберегающих технологий», г. Северск |
| Сроки выполнения целевой программы | 2010-2012 годы: I этап - 2010 год; II этап - 2011 год; III этап – 2012 год. |
| Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: Обеспечение роста целевых показателей МО «Кривошеинский район» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Кривошеинский район». Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Кривошеинский район». Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена энергетическая стратегия Кривошеинского района на 2010-2012 годы, обеспечивающая: эффективное использование энергетических ресурсов; сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов. На основе решения следующих задач: Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности. Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере района. Широкая пропаганда энергосбережения. Обучение и подготовка персонала. Сертификация в сфере энергосбережения. |
| Содержание программы | Программа содержит следующие разделы: Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2010-2012 годы». Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения. Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР. Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии на местных видах топлива. Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования. Перечень мероприятий и ожидаемых результатов от реализации каждого мероприятия в натуральном и стоимостном выражении. Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры». Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета». По каждой подпрограмме установлены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сроки реализации, позволяющие оценить ход реализации программы. Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам. |
| Ожидаемые результаты | Расчет экономически обоснованного норматива энергопотребления в разрезе потребителей и видов ресурсов. Определение показателей сокращения потребления энергоресурсов потребителями по годам реализации программы. В экономической сфере: - сокращение расходов бюджета района на оплату энергоресурсов. В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; -обеспечение надежности энергоснабжения поселений района; -создание новых рабочих мест; -улучшение условий труда. 1. Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергорессурсов, потребляемых (используемых) на территории Кривошеинского района, в том числе: электрической энергии: 2010 год – 100 %; 2011 год – 100 %; 2012 год – 100 %; тепловой энергии: 2010 год – 10 %; 2011 год – 20 %; 2012 год – 30 %; воды: 2010 год – 25 %; 2011 год – 30 %; 2012 год – 35 %. 2. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы: 2010 год – 0 %; 2011 год – 5 %; 2012 год – 5 %. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | объем финансирования программы – 62 406 000 рублей, из них по годам: 2011 год – 29 895 000 рублей; 2012 год – 32 511 000. рублей. источники финансирования: за счет средств областного бюджета: всего 49 925 000 рублей, из них по годам: 2011 год – 23 916 000. рублей; 2012 год – 26 009 000 рублей. за счет средств местного бюджета: всего 9 360 000 рублей, из них по годам: 2011 год – 4 484 000 рублей; 2012 год – 4 877 000 рублей. за счет внебюджетных средств: всего 3 120 000 рублей, из них по годам: 2011 год – 1 495 000 рублей; 2012 год – 1 626 000 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает Администрация Кривошеинского района |

## 1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Кривошеинском районе показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Кривошеинском районе (до 90%) являются бюджетные потребители, ЖКХ, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.). В значительно меньшей степени потребляется в производственной сфере: лесопромышленном комплексе и сельском хозяйстве, транспорте и связи на долю которых в разные годы приходилось от 5 % до 10 % общего потребления ТЭР.

Для местного бюджета и населения Кривошеинского района задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 50-70 % муниципального бюджета. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.

- Низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

- Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов Кривошеинского района по видам топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов (далее ТЭБ) Кривошеинского района присутствуют электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты, газ, дрова, уголь.

Электрической энергией потребителей Кривошеинского района обеспечивает ОАО «Томскэнерго», тепловой энергией – местные котельные.

Больше половины всего расходуемого топлива (9000 т у.т) на производство тепловой энергии в котельных района приходится на природный газ, который в основном сжигается в трех газовых котельных райцентра Кривошеино. Структура топливного баланса за последние годы остается практически неизменной.

На рис. 1.1 показана структура топливного баланса в Кривошеинском районе в пересчете на условное топливо.

Рис. 1.1. Структура топливного баланса в Кривошеинском районе

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Кривошеинском районе представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), ЖКХ, сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, транспорт и связь.

Местная промышленность района представлена: ПСПК  «Кривошеинское молоко», ООО «Кривошеинский хлебозавод». На территории района находятся четыре сельхозпредприятия – СПК «Таежный», СПК «Кривошеинский», СПК «Белосток», ООО « СП Возрождение»;   две ремонтно - строительные организации: Центральный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ»  и ООО «Кривошеинская МПМК», одно транспортное предприятие – МУП «Кривошеинское АТП». В п. Красный Яр -  находится предприятие по заготовке и переработке леса.

Образование. На территории Кривошеинского района действуют 7 средних общеобразовательных школ; 6 основных общеобразовательных школ; 2 филиала начального образования; 4 детских дошкольных учреждения. В трех учреждениях дополнительного образования района(ДЮСШ,ДДТ, ДШИ) занимаются 628 детей.

Здравоохранение. Здравоохранением населения занимаются Центральная районная больница (с. Кривошеино), участковая больница (с. Красный Яр) и 13 фельдшерско-акушерских пункта.

Культура. Культура района состоит из двух централизованных систем: МУ «Кривошеинская ЦМБ», МУК «Кривошеинская МЦКС». В них работают 72 человека.

Структура потребления тепловой энергии показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Структура потребления тепловой энергии

Основными потребителями энергетических ресурсов (до 90%) являются бюджетные потребители, сфера услуг, ЖКХ.

Установленные мощности теплогенерирующего оборудования и присоединенные к котельным полезные тепловые нагрузки приведены в табл. 1.

Суммарная установленная тепловая мощность по всем котельным составляет 28 Гкал/ч, а полезная расчетная присоединенная нагрузка 9,96 Гкал/ч. Диапазон установленной мощности на котельных изменяется от 0,5 Гкал/ч до 6,4 Гкал/ч. Полезные нормативные расчетные тепловые нагрузки изменяются от 0,04 Гкал/ч до 4,0 Гкал/ч.

Топливно-энергетический баланс по основным котельным Кривошеинского района приведен в табл. 2.

Таблица 1.1

Основные характеристики котельных Кривошеинского района

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установленная мощность котла | Количество котлов | Установленная мощность котельной | Присоединенная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котлов | Топливо | КПД | Норм. уд. расх. топлива(2009г.) | Год ввода в эксплуатацию котлов | % износа котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | Гкал/год | - | - | % | кгут/Гкал | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Володинское СП |
| 1.1 | Котельная с. Володино | ул. Лесная,2 | 0.8 | 4 | 3.2 | 1075.6 | «Братск –1Г» | газ | 85 | 168 | 1983 | 100 |
|  | Всего |  |  | 4 | 3.2 | 1075.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноярское СП |
| 2.1 | Котельная Администрации Красноярского СП | п. Осиновский,1 | 0.172 | 1 | 0.172 | 165.0 | «КВ-100» | дрова | 57 | 250.5 | 2004 |  |
|  | Всего |  |  | 1 | 0.172 | 165.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Котельная МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | ул. Боровая,1 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | НР-18 | дрова | 57 | 250.5 | 1989 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КР-0,4» |  | 57 | 250.5 | 2007 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Котельная Красноярской СОШ | ул. Базарная,5 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» | дрова | 57 | 250.5 |  |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КВр-0.3к» |  | 57 | 250.5 | 1980 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Котельная Белобугорской СОШ | ул. Школьная,1 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» | дрова | 57 | 250.5 | 1986 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» |  | 57 | 250.5 | 1986 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новокривошеинское СП |
| 3.1 | Котельная с. Новокривошеино | ул. Школьная, 2а | 0.3 | 2 | 0.6 | 1052.8 | «НР-18» | уголь | 60 | 238 | 1988 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» |  | 60 | 238 | 2010 |  |
|  | Всего |  |  | 3 | 0.9 | 1052.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Котельная с. Малиновка | ул. Рабочая | 0.3 | 2 | 0.6 | 473.3 | НР-18 | уголь | 60 | 238 | 1988 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КВр-0.3к» |  | 60 | 238 | 2010 |  |
|  | Всего |  |  | 3 | 0.9 | 473.3 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| 4 | Петровское СП |
| --- | --- |
| 4.1 | Котельная с. Петровка | ул. Лесная,12 | 0.15 | 2 | 0.3 | 352.0 | НР-18 | уголь | 60 | 238 |  |  |
|  |  |  | 0.15 | 2 | 0.3 |  | СТ Сибирь |  | 60 | 238 |  |  |
|  | Всего |  |  | 4 | 0.6 | 352.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Иштанское СП |
| 5.1 | Котельная с. Иштан | ул. Школьная. 7 | 0.35 | 2 | 0.7 | 1216.5 | "Сибирь - 7М», он же КВр - (К) | уголь | 70 | 204 | 2006 | 30 |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» |  | 70 | 204 | 1976 | 100 |
|  | Всего |  |  | 3 | 1.0 | 1216.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Котельная с. Никольское | пер Центральный ,6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 410.6 | НР-18 | уголь | 70 | 204 |  |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | КВр-0,3 |  | 70 | 204 |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 | 410.6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пудовское СП |
| 6.1 | Котельная МОУ Пудовская СОШ с. Пудовка | ул. Гагарина,1б | 0.3 | 2 | 0.6 | 526.5 | НР-18 | уголь | 50 | 285.6 |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 | 526.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Котельная МДОУ «Улыбка» с. Пудовка | ул. Центральная,62 | 0.3 | 1 | 0.3 | 273.0 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 |  |  |
|  | Всего |  |  | 1 | 0.3 | 273.0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Котельная МОУ Белостокская ООШ с. Белосток | ул. Школьная,35 | 0.25 | 1 | 0.25 | 245.1 | «НР-18» | уголь | 0.55 | 259.7 |  | 100 |
|  |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  | КВр-0,2 |  | 0.55 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.50 | 245.1 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| 7 | Кривошеинское СП |
| --- | --- |
| 7.1 | Котельная № 1 | ул. Ленина, 31 Б | 1.6 | 4 | 6.4 | 10904.3 | «КСВ-1.86Г» | газ | 90.9 | 157.2 | 1988 |  |
|  |  |  | 1.6 | 1 | 1.6 |  | «КСВ-1.86М» | газ | 90.9 | 157.2 | 1988 |  |
|  | Всего |  |  | 5 | 8.0 | 10904.3 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Котельная №2 | ул. Зеленая, 42 | 0.86 | 6 | 5.16 | 4620.4 | Братск -1Г | газ | 91 | 156.9 | 1995 |  |
|  | Всего |  |  | 6 | 5.16 | 4260.4 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Котельная № 3 | ул. Коммун-я , 64/10 | 0.95 | 1 | 0.95 | 3511.2 | «Турботерм-1100» | газ | 92 | 155.2 | 2005 |  |
|  |  |  | 1.72 | 1 | 1.72 |  | «Турботерм» | газ | 92 | 155.2 | 2000 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 2.67 | 3511.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Котельная (СХТ) с. Кривошеино | ул. Тракторная,1/10 | 0.4 | 2 | 0.80 | 738.7 | «КВР-0.47к» | уголь | 76 | 187.9 | 2004 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.80 | 738.7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Котельная (базовая) с. Кривошеино | ул. Кооперативная, 3 | 0.25 | 2 | 0.50 | 456.7 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 | 1992 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.50 | 456.7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Котельная (СПТУ) с. Кривошеино | ул. Кедровая, 22 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1074.1 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 | 1982 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.50 | 1074.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 0.2 | 1 | 0.20 | 207.8 | НР-18 | уголь | 50 | 285.6 |  |  |
|  |  |  | 0.2 | 1 | 0.20 |  | ОКВУ-100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.40 | 207.8 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Котельная МОУ ООШ с. Н.Исламбуль | ул. Светлая,30 | 0.1 | 2 | 0.20 | 241.0 | ОКВУ-100 | уголь | 50 | 285.6 |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.2 | 241.0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 | 0.04 | 2 | 0.08 | 105.0 | «КЧ-5» | газ |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.08 | 105.0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | АИТ | ул.Коммун-я, 50 | 0.04 | 2 | 0.08 | 100.0 | «КЧ-5» | газ |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.08 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Кривошеинскому району |  | 53 | 28.962 | 27680 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 1.2.

###### Топливно-энергетический баланс по основным котельным

###### Кривошеинского района

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | КПД | Установленная мощность котельной | Присоединенная полезная нагрузка | Полезный отпуск | Выработка тепловой энергии | Расход условного топлива на производство тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | % | Гкал/ч | Гкал/год | т.у.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Володинское СП |
| 1.1 | Котельная с. Володино | ул. Лесная,2 | 85 | 3.2 | 0.394 | 1075.6 | 1559.6 | 262.0 |
| 2 | Красноярское СП |
| 2.1 | Котельная Администрации Красноярского СП | п. Осиновский,1 | 57 | 0.172 | 0.06 | 115 | 168.3 | 42.2 |
| 2.2 | Котельная МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | ул. Боровая,1 | 57 | 0.9 | 0.09 | 175.0 | 242.0 | 60.6 |
| 2.3 | Котельная Красноярской СОШ | ул. Базарная,5 | 57 | 0.6 | 0.103 | 195 | 282 | 70.6 |
| 2.4 | Котельная Белобугорской СОШ | ул. Школьная,1 | 57 | 0.6 | 0.09 | 175 | 242 | 60.6 |
| 3 | Новокривошеинское СП |
| 3.1 | Котельная с. Новокривошеино | ул. Школьная, 2а | 60 | 0.9 | 0.41 | 1052.8 | 1526.56 | 363.3 |
| 3.2 | Котельная с. Малиновка | ул. Рабочая | 60 | 0.9 | 0.19 | 473.3 | 686.285 | 163.3 |
| 4 | Петровское СП |
| 4.1 | Котельная с. Петровка | ул. Лесная,12 | 60 | 0.6 | 0.23 | 352.0 | 510.4 | 121.5 |
| 5 | Иштанское СП |
| 5.1 | Котельная с. Иштан | ул. Школьная, 7 | 70 | 1.0 | 0.46 | 1216.5 | 1763.9 | 359.8 |
| 5.2 | Котельная с. Никольское | пер Центральный, 6 | 70 | 0.6 | 0.13 | 410.6 | 595.4 | 121.5 |
| 6 | Пудовское СП |
| 6.1 | Котельная МОУ Пудовская СОШ с. Пудовка | ул. Гагарина,1б | 50 | 0.6 | 0.17 | 526.5 | 605.5 | 172.9 |
| 6.2 | Котельная МДОУ «Улыбка» с. Пудовка | ул. Центральная,62 | 50 | 0.3 | 0.06 | 273 | 314.0 | 89.7 |
| 6.3 | Котельная МОУ Белостокская ООШ с. Белосток | ул. Школьная,35 | 55 | 0.50 | 0.09 | 245.1 | 281.9 | 73.2 |

### Продолжение таблицы 1.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Кривошеинское СП |
| 7.1 | Котельная № 1 | ул. Ленина, 31 Б | 90.9 | 8.0 | 4.17 | 10904.3 | 15811.2 | 2483.9 |
| 7.2 | Котельная №2 | ул. Зеленая, 42 | 91 | 5.2 | 1.69 | 4620.4 | 6699.6 | 1051.3 |
| 7.3 | Котельная № 3 | ул. Коммун-я , 64/10 | 92 | 2.7 | 1.3 | 3511.2 | 5091.2 | 790.2 |
| 7.4 | Котельная (СХТ) с. Кривошеино | ул. Тракторная,1/10 | 76 | 0.8 | 0.27 | 738.7 | 997.2 | 187.4 |
| 7.5 | Котельная (базовая) с. Кривошеино | ул. Кооперативная, 3 | 50 | 0.50 | 0.1 | 456.7 | 570.9 | 163.0 |
| 7.6 | Котельная (СПТУ) с. Кривошеино | ул. Кедровая, 22 | 50 | 0.50 | 0.4 | 1074.1 | 1450.0 | 414.1 |
| 7.7 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 50 | 0.4 | 0.10 | 207.8 | 239.0 | 68.2 |
| 7.8 | Котельная МОУ Н.Исламбуль-ская ООШ с. Н.Исламбуль | ул. Светлая,30 | 50 | 0.20 | 0.12 | 241.0 | 277.2 | 79.2 |
| 7.9 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 | 80 | 0.04 | 0.02 | 105.0 | 105.0 | 18.7 |
| 7.10 | АИТ | ул.Коммун-я, 50 | 80 | 0.04 | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 17.9 |
|  | Итого по Кривошеинскому району |  |  |  | 28244.6 | 40119.1 | 7235.3 |

Анализ предоставленных исходных данных по сельским поселениям и данных табл. 1.2 позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельных на производство тепловой энергии в Кривошеинском районе лежит в пределах 7000 – 9500 т.у.т. в зависимости от метеорологических условий отопительного периода.

### Обоснование решения проблемы посредством реализации целевой программы

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории Кривошеинского района. Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 18 - 19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.

Потенциал энергосбережения в Кривошеинском районе (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 3,6 тыс. т.у.т. Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории Кривошеинском района на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2009 года согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Процесс энергосбережения в Кривошеинском районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в районе.

## 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Энергетического обследования бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий (бюджетных учреждений или зданий входящих в жилищный фонд муниципального образования) является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии.

Место энергетического обследования в процессе разработки и реализации энергосберегающих мероприятий показано на рис. 2.1.

Показателем, характеризующим теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания, служит приведенное сопротивление теплопередаче через ограждения. Требования по приведенному сопротивлению теплопередаче через ограждения до октября 2003г. определялись СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

Рис. 2.1. Схема реализации энергосберегающих мероприятий

Нормативная документация по зданиям со сниженным- потреблением энергии:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях»;

- ГОСТы по обеспечению энергоаудита зданий (ГОСТ 31166-2003, ГОСТ 31167-2003, ГОСТ 31168-2003 ГОСТ 326254-84), и ГОСТ 26629-85 – по тепловизионному контролю качества тепловой изоляции;

- разделы «Энергосбережение» в двух новых СНиП 31-01-2001 и СНиП 31-02-2001).

В СНиП II-3 -79 СНиП 23-02-2003 введен двухуровневый принцип нормирования теплозащитных качеств наружных стен. Первый уровень – из условия обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, являющийся обязательным, ниже этого уровня теплозащиту стен принимать запрещается. Второй – из экономических условий, т.е. из условий энергосбережения.

Особенностью нового СниП является обязательная к заполнению форма энергетического паспорта.

В СНиП 23-02-2003 содержатся требования:

- контроля качества теплоизоляции каждого здания при приемке его в эксплуатацию методом тепловизионного обследования согласно ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;

- контроля теплотехнических и энергетических параметров эксплуатируемых зданий с помощью энергетического аудита по ГОСТ 31168-2003 «Здания и сооружения».

- обязательное заполнение энергетического паспорта здания, предназначенного для контроля качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации.

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  расхода энергоресурсов у бюджетных потребителей после реализации мероприятий программы энергосбережения приводятся в табл. 2.2.

2.Мероприятия по энергосбережению

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ).

- Основными мерами энергосбережения в БУ должно стать применение новых энергоэффективных материалов, совершенствование дверных и оконных блоков, установка теплозащитных стекол, автоматизация индивидуальных тепловых пунктов, позволяющая предотвратить перетопы, установка индивидуальных приборов учета.

Таблица 2.1.

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  платежей за потребленную тепловую

энергию у бюджетных потребителей от реализации мероприятий программы энергосбережения

| Наименование сельского поселения | Наименование котельных | Расчетная нагрузка на отопление | Годовое теплопотребление | Ожидаемое снижение расхода тепловой энергии | Ожидаемое снижение расхода условного топлива на потребленную тепловую энергию | Ожидаемое снижение платежей за потребленную тепловую энергию (без учета индексации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qро | Qгодо | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего |
| - | - | Гкал/ч | Гкал | т у.т. | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СП Володинское | Газовая котельная с. Володино | 0.34 | 887 | 44 | 44 | 89 | 7.5 | 7.5 | 14.9 | 102.4 | 102.4 | 204.9 |
| Итого СП Володинское: | 0.34 | 887 | 44 | 44 | 88 | 7.5 | 7.5 | 14.9 | 102.4 | 102.4 | 204.9 |
| СП Иштан | Угольная котельная с. Иштан | 0.27 | 741 | 37 | 37 | 74 | 9.3 | 9.3 | 18.5 | 154.4 | 154.4 | 308.8 |
|  | Угольная котельная с. Никольское | 0.13 | 350 | 18 | 18 | 35 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 72.9 | 72.9 | 145.9 |
| Итого СП Иштан: | 0.40 | 1 091 | 55 | 55 | 109 | 13.6 | 13.6 | 27.3 | 227.4 | 227.4 | 454.7 |
| СП Красноярское | 4 котельные (топливо -дрова) | 0.50 | 1 100 | 55 | 55 | 110 | 13.8 | 13.8 | 27.5 | 308.0 | 308.0 | 616.0 |
| Итого СП Красноярское: | 0.50 | 1 100 | 55 | 55 | 110 | 13.8 | 13.8 | 27.5 | 308.0 | 308.0 | 616.0 |

Продолжение таблицы 2.1.

| СП Кривошеинское | Газовая 1 | 1.40 | 3 640 | 182 | 182 | 364 | 28.6 | 28.6 | 57.1 | 345.8 | 345.8 | 691.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газовая 2 | 0.15 | 405 | 20 | 20 | 41 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 38.5 | 38.5 | 77.0 |
|  | Газовая 3 | 1.02 | 2 742 | 137 | 137 | 274 | 21.3 | 21.3 | 42.6 | 260.5 | 260.5 | 521.0 |
|  | Угольная котельная СХТ | 0.27 | 738 | 37 | 37 | 74 | 6.9 | 6.9 | 13.9 | 70.1 | 70.1 | 140.2 |
|  | Угольная котельная СПТУ | 0.50 | 1 074 | 54 | 54 | 107 | 15.3 | 15.3 | 30.7 | 102.0 | 102.0 | 204.1 |
|  | Угольная котельная (базовая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Угольная котельная с. Жуково | 0.10 | 239.0 | 12 | 12 | 24 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 22.7 | 22.7 | 45.4 |
|  | Угольная котельная с. Новоисламбуль | 0.12 | 277.2 | 14 | 14 | 28 | 4.0 | 4.0 | 7.9 | 26.3 | 26.3 | 52.7 |
| Итого СП Кривошеинское: | 3.56 | 9 115 | 456 | 456 | 912 | 83 | 83 | 165 | 866 | 866 | 1 732 |
| СП Н.Кривошеинское | кот. Н.Кривошеино | 0.34 | 921 | 46 | 46 | 92 | 11.0 | 11.0 | 21.9 | 165.3 | 165.3 | 330.5 |
|  | кот. с. Малиновка | 0.13 | 352 | 18 | 18 | 35 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 63.2 | 63.2 | 126.3 |
| Всего СП Н.Кривошеинское: | 0.47 | 1 273 | 64 | 64 | 127 | 15 | 15 | 30 | 228 | 228 | 457 |
| СП Петровское | кот. с. Петровка | 0.21 | 547 | 27 | 27 | 55 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 95.7 | 191.5 | 287.2 |
| Итого СП Петровское: | 0.21 | 547 | 27 | 27 | 55 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 95.7 | 191.5 | 287.2 |
| СП Пудовское | кот. Пудовский д/сад | 0.07 | 195 | 10 | 10 | 20 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 48.8 | 48.8 | 97.5 |
|  | кот.Пудовская школа | 0.17 | 460 | 23 | 23 | 46 | 6.6 | 6.6 | 13.1 | 115.0 | 115.0 | 230.0 |
|  | кот. с. Белосток | 0.09 | 245 | 12 | 12 | 25 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 61.3 | 61.3 | 122.5 |
| Итого СП Пудовское: | 0.33 | 900 | 45 | 45 | 90 | 12.5 | 12.5 | 25.1 | 225.0 | 225.0 | 450.0 |
| Всего по БУ Кривошеинского района | 5.81 | 14 913 | 745 | 745 | 1 491 | 152 | 152 | 303 | 2 053 | 2 149 | 4 202 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Для теплоснабжения существующего жилого фонда России требуется порядка 250 млн т у.т. в год, что составляет примерно 25% от всего топливопотребления.

В жилищном фонде можно добиться значительного уменьшения теплопотребления в результате осуществления следующих мероприятий:

-оборудовать узлы учета у потребителей (групп потребителей) тепловой энергии;

-провести анализ тепловых и гидравлических режимов систем отопления, разработать рекомендации по оптимизации режимов их работы;

-провести анализ состояния ограждающих конструкций с точки зрения тепловой эффективности, разработать рекомендации по их совершенствованию (утепление ограждающих конструкций, модернизация оконных и дверных заполнителей);

- просчитать затраты на весь комплекс мероприятий,

- определить источники финансирования работ.

В табл. 2.2 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 2.2.

Типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие учета расхода тепловой энергии. Установка квартирных счетчиков на горячую и холодную воду. | До 40 % ГВС и холодной воды. |
| 2 | Установка систем автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры. | Увеличение температуры воздуха в помещении сверх нормы увеличивает расход тепла на 4-6 %. |
| 3 | Устранение капели воды с запорной арматуры | Утечки за год составляют 10-35 м3/год |
| 4 | Снижение температуры в жилых домах в ночное время | Позволяет сэкономить 2-3 % от теплопотребления здания |
| 5 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Правильный выбор окраски отопительных приборов | Окраска отопительного прибора цинковыми белилами увеличивает теплоотдачу на 15%: - окраска масляной краской снижает теплоотдачу на 8,5% (для чугунного радиатора до 13%); - укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами снижает теплоотдачу на 10-12%. |
| 7 | Установка регуляторов температуры теплоносителя на отопление | Предполагаемая экономия составит около 15% |
| 8 | Наличие блочного индивидуального автоматизированного теплового пункта | Уменьшает теплопотребление в жилых зданиях на 12%. |
| 9 | Наладка систем отопления и опломбирование элеваторов и регуляторов в положении согласно наладочных карт | Экономический эффект составляет 15-35%, а срок окупаемости 1-2 года. |
| 10 | Применение застекленных лоджий | Дает экономию 7-40%. |
| 11 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнения щелей и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м. неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 12 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 13 | Установка в окнах теплового «комфорт-экрана» (низкоэмиссионная теплоотражающая светопрозрачная пленка, натянутая на профильную раму, установленную между стеклами) | Использование теплового экрана позволяет уменьшить теплопотери через окна от 40-45%. |
| 14 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |
| 15 | Замена трубчатых теплообменников на пластинчатые и использование энергоэффективных радиаторов | Экономия тепла 5-10%. |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания. | Позволяет экономить тепла 2-3% от общего теплопотребления. |
| 17 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и ГВС в тепловых узлах и неотапли-ваемых подвалах. | Позволяет снизить тепловые потери на 7-9% от общего теплопотребления. |
| 18 | Внедрение пофасадного регулирова-ния отпуска тепла с учетом метео-факторов (скорости ветра, солнечного излучения). | Перерасход тепловой энергии за год без учета метеофакторов (без пофасадного регулирования) в диапазоне изменения скорости ветра от 0 до расчетной составляет 6-12%. При учете совместного влияния скорости ветра и солнечного излучения при фасадном регулирова-нии годовая экономия может составить 9-18%. |
| 19 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя с учетом системы отопления и типа отопительных приборов. | Экономия составляет от 5% (в зависимости от типа отопления и отопительных приборов) тепловой нагрузки при регулировании отпуска тепла в соответствии с действующим графиком. |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры»

Паспортизация котельных и объектов теплопотребления. Проведение энергосберегающих мероприятий в Кривошеинском районе во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие технической и проектной документации на объекты ЖКХ – здания и котельные.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания и его инженерных систем нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

Технические паспорта зданий, которые хранятся в БТИ, не содержат многих параметров зданий и их инженерных систем, чтобы использовать их для обоснования лимитов потребления энергоресурсов. Поэтому составление «Энергетических паспортов зданий» и «Энергетических паспортов котельных» позволило бы обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве МО Кривошеинский район

Для обеспечения качественного теплоснабжения жилых помещений, учреждений и организаций бюджетной сферы в поселениях, входящих в состав МО Кривошеинский район, эксплуатируются более 20 котельных, общие характеристики которых приведены в табл. 2.2.

По характеру тепловых нагрузок все котельные МО Кривошеинский район относятся к отопительным. Общая установленная мощность котельных (без АИТов) составляет 28,9 Гкал/час. Из всех котельных (21 ед)  4 (19 %) работают на дровах, 13 (62 %) используют в качестве топлива уголь и 4 (19 %) – газовые котельные.

Отпуск теплоты производится посредством подачи потребителям горячей воды по 1-ступенчатой схеме (без ЦТП) по температурному графику t1/t2 = 95/70 (С. Схема трубопроводов сетевой воды двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети предприятия проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет всего 19,7 км.

Системы отопления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия: чугунными радиаторами, стальными панельными конвекторами и регистрами из гладких труб.

В настоящее время на предприятии в качестве топлива используются каменные угли, дрова, природный газ. Низшая теплотворная способность угля на рабочую массу составляет 4500-5800 ккал/кг. Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Ниже приводятся описание технических характеристик котельных МО Кривошеинский район и анализ режимов их использования.

Из табл. 2.2 видно, что большая часть всех котельных (~70%) относится к разряду малых котельных с установленной мощностью менее 1 Гкал/ч, и только две котельных (11 % от общего числа) имеют установленную мощность более 4 Гкал/ч.

Практически все котельные МО Кривошеинский район характеризуются избытком установленной мощности относительно присоединенной нагрузки. Суммарная установленная мощность порядка 27,5 Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка 10,1 Гкал/ч (36,7%). Среди причин — падение сельхозпроизводства и децентрализация теплоснабжения, которая происходит и в результате газификации (индивидуальные потребители начали переходить на газовые автономные нагреватели).

На рис. 2.2 представлены данные анализа загруженности котельных МО Кривошеинский район. Очевидным является, что в настоящее время в подавляющем большинстве (в 17 из 21 рассмотренных) котельных имеет место многократное превышение номинальной производительности над присоединенной нагрузкой, что отражается в расчетных данных о загруженности котельных. Более 75% всех котельных имеют загрузку меньше 20 %.

О низкой загрузке котельных свидетельствуют также данные о соотношении между присоединенной нагрузкой и установленной мощностью котельных, представленные на рис. 2.3. Только четыре из рассмотренных котельных имеют по этому показатель значение более 50 %, а у двенадцати котельных установленная мощность в 4-5 раз превышает присоединенную нагрузку.

Такое положение с одной стороны способствует повышению надежности теплоснабжения потребителей, но с другой стороны приводит к работе с низким коэффициентом использования установленной мощности и неэффективному использованию оборудования.

Таблица 2.3

Характеристики котельных МО Кривошеинского района

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установленная мощность котла | Тип котлов | Количество котлов | Топливо | КПД | Год ввода в эксплуатацию котлов | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | - | шт | - | % | - | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Володинское СП |
| 1.1 | Котельная с. Володино | ул. Лесная,2 | 0,8 | «Братск – 1 Г» | 4 | газ | 85. | 1983 | 1900 |
| 2 | Красноярское СП |
| 2.1 | Котельная при Администрации | п. Осиновский 1 | 0,172 | «КВ-100» | 1 | дрова | 57 | 2004 | 263 |
| 2.2 | Котельная при Больнице | ул. Боровая,1 | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1989 | 330 |
|  |  |  | 0,3 | «КВр-0,4к» | 1 | дрова | 57 | 2007 |  |
| 2.3 | Котельная КСШ (МОУ Красноярская СОШ) | ул. Базарная, 5 | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 |  | 455 |
|  |  |  | 0,3 | «КВр-0,3к» | 1 | дрова | 57 | 1980 |  |
| 2.4 | Котельная БСШ (МОУ Белобугорская СОШ) | ул. Школьная, 1 | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1986 | 225 |
|  |  |  | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1986 |  |
| 3 | Новокривошеинское СП |
| 3.1 | Котельная с. Н.Кривошеино | ул. Школьная, 2а | 0,3 | «НР-18» | 2 | уголь | 60 | 1988 | 656 |
|  |  |  | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | 60 | 2010 |  |
| 3.2 | Котельная с. Малиновка |  | 0,3 | НР-18 | 2 | уголь | 60 | 1988 | 230 |
|  |  |  | 0,3 | «КВр-0,3к» | 1 | уголь | 60 | 2010 |  |
| 4 | Петровское СП |
| 4.1 | Котельная МОУ Петровская ООШ | ул. Лесная,12 | 0,15 | «НР-18» | 2 | уголь | 60 |  | 1015,4 |
|  |  |  | 0,15 | «СТ Сибирь» | 2 | уголь | 60 |  |  |

Продолжение таблицы 2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Иштанское СП |
| 5.1 | Котельная.с. Иштан | ул. Школьная, 7 | 0,35 | "Сибирь - 7М» | 2 | уголь | 70 | 2006 | 1692. |
|  |  |  | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | 70 | 1976 |  |
| 5.2 | Котельная МОУ ООШ, с Никольское | пер. Центральный, 6 | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | 70 |  | 64 |
|  |  |  | 0,3 | «КВ-0,3» | 1 | уголь | 70 |  |  |
| 6 | Пудовское СП |
| 6.1 | Котельная МДОУ «Улыбка» | ул. Центральная, 62 | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | 50 |  | 140 |
| 6.2 | Котельная МОУ Пудовская СОШ | ул. Гагарина, 1б | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | 50 |  | 115 |
| 6.3 | Котельная МОУ Белостокская ООШ, с. Белосток | ул. Школьная, 35 | 0,25 | «НР-18» | 2 | уголь | 55 |  | 640 |
|  |  |  | 0,25 | «КВр-0,2» | 1 | уголь | 55 |  |  |
| 7 | Кривошеинское СП |
| 7.1 | Котельная 1 (1-ая газ-я) | ул. Ленина, 31 Б | 1,6 | «КСВ-1,86Г» | 4 | газ | 90,9 | 1988 | 5890 |
|  |  |  | 1,6 | «КСВ-1,86М» | 1 | газ | 90,9 | 1988 |  |
| 7.2 | Котельная 2 (2-ая газ-я) | ул. Зеленая, 42 | 0,86 | «Братск-1Г» | 6 | газ | 91 | 1995 | 4600 |
| 7.3 | Котельная 3 (3-я газ-я) | ул. Коммунистическая, 64/10 | 0,95 | «Турботерм-1100» | 1 | газ | 92 | 2005 | 3600 |
|  |  |  | 1,72 | «Турботерм-2000» | 1 | газ | 92 | 2000 |  |
| 7.4 | Котельная 4 (СХТ) | п. Безымянный | 0,4 | «КВР-0,47к» | 2 | уголь | 76 | 2004 | 150 |
| 7.5 | Котельная 5 (Базовая) | ул. Кооперативная | 0,25 | «НР-18» | 2 | уголь | 50 | 1992 | 150 |
| 7.6 | Котельная 6 (СПТУ) | ул. Кедровая, 22 | 0,25 | «НР-18» | 2 | уголь | 50 | 1982 | 600 |
| 7.7 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 0,2 | «НР-18» | 1 | уголь | 50 |  |  |
|  |  |  | 0,2 | ОКВУ-100 | 1 |  | 50 |  |  |
| 7.8 | Котельная МОУ ООШ с. Н.Исламбуль | ул. Светлая,30 | 0,1 | ОКВУ-100 | 2 | уголь | 50 |  |  |
| 7.9 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 |  | «КЧ-5» | 2 | газ |  |  |  |
| 7.10 | АИТ | ул.Коммунистическая, 50 |  | «КЧ-5» | 2 | газ |  |  |  |

На большинстве котельных, работающих на твердом топливе,  МО Кривошеинский район эксплуатируются котлы типа НР-18 кустарного изготовления, технические характеристики (за исключением геометрических) которых практически неизвестны, так как режимные испытания не проводятся. Доля котлов указанного типа превышает 40 % от общего количества котлов, установленных на котельных (табл. 2.4). Доля современного оборудования (котлы Турботерм и др.) на котельных МО Кривошеинский район не превышает 10%.

Рис. 2.2. Группировка котельных по загруженности

Рис. 2.3. Группировка котельных по соотношению присоединенная нагрузка-установленная мощность

Таблица 2.4.

Основные типы котлов, используемых

на котельных МО Кривошеинский район

| Тип котла | Количество | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Братск | 10 | 18,5 |
| КВ, КВр | 10 | 18,5 |
| КСВ | 5 | 9,3 |
| НР-18 | 22 | 40,7 |
| Сибирь | 2 | 3,7 |
| Турботерм | 2 | 3,7 |
| ОКВУ-100 | 3 | 5,6 |
| Итого | 54 | 100,0 |

На рис. отражены данные о распределении котлов на котельных МО Кривошеинский район по установленной мощности. Откуда видно, что большую часть (29 ед. или 57 % от общего числа) составляют котлы малой теплопроизводительности от 0,1 до 0,5 Гкал/ч.

Котлов с установленной мощностью более 1 Гкал/ч на котельных МО Кривошеинский район имеется всего 6 шт., что соответствует 12% от общего числа котлов.

Рис. 2.4. Группировка котлов МО Кривошеинский район по производительности

Основным видом топлива с точки зрения числа сжигающих его котлов является уголь. На котельных МО Кривошеинский район эксплуатируется  27 угольных котлов. Достаточно велика доля (31 % ) котлов, использующих газовое топливо. Однако заметную долю (13%) в топливном балансе котельных МО Кривошеинский составляют дрова (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Группировка котлов МО Кривошеинский район по виду топлива

Анализ документации, представленной специалистами энергоснабжающих организаций, позволяет предположить, что большая часть основного оборудования котельных МО Кривошеинский район является физически и морально устаревшим. Более 30 % котлов имеют сроки эксплуатации боле 25 лет, а 35 % всех котлов имеют срок эксплуатации от 10 до 25 лет.

Рис. 2.6. Группировка котлов МО Кривошеинский район по виду времени эксплуатации

#### Анализ работы котельного оборудования

Общие недостатки муниципальных котельных МО Кривошеинский район:

- большинство котлов устаревшей конструкции с низким КПД;

- отсутствует или не организована должным образом система водоподготовки;

- в котельных не хватает контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров);

- в составе большинства котельных отсутствует тяго-дутьевое (поддувочные вентиляторы, дымососы) и газоочистное оборудование;

- в ряде котельных установлены сетевые насосы, превышающие по производительности и мощности электродвигателя необходимые значения;

- основная часть персонала котельных (особенно угольных и дровяных) не имеет специального образования; отсутствует методическая литература для обучения и повышения квалификации.

Большинство котлов типа НР-18, требующих замены, работает на угле, рационально жечь который значительно сложнее, чем газовое топливо. Для газа предъявляются (и контролируются сторонними организациями) высокие требования, как к состоянию оборудования, так и к квалификации обслуживающего персонала. А среди обслуживающего персонала большинства мелких твердотопливных котельных нет ни одного обученного человека.

При слоевом сжигании важен и фракционный состав угля, идеальный размер кусков от 6 до 25 мм. Сжигание в слое рядового несортированного угля приводит к снижению КПД котлов. Мелочь проваливается через отверстия в колосниках, уносится дымовыми газами. Степень снижения КПД зависит от конструкции колосниковой решетки и интенсивности шуровки слоя.

Экспертные оценки специалистов МО Кривошеинский район и обследования, проведенные нами в других организациях, дают основание считать, что КПД мелких угольных котлов в реальных эксплуатационных условиях не превышают 50 %. Наибольшая потеря (30-50%) связана с высокой температурой уходящих из котла газов и высокими коэффициентами избытка воздуха.

Низкая энергетическая эффективность котлов и отсутствие квалифицированного, ответственного персонала являются основными причинами того, что большинство теплоисточников работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 50 - 60°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Плохая оснащенность котельных контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров) и их несвоевременная поверка затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Отсутствие в котельных дымососов и вентиляторов отрицательным образом сказывается на эффективности работы котлов (особенно использующих угольное топливо).

Анализ работы водоподготовительных установок котельных

Среди котельных МО Кривошеинский район, только одна котельная (№3 Кривошеинского СП) оборудована водоподготовкой (традиционное умягчение воды), снижающей образование накипи в котлах. А мероприятий против коррозии вообще не проводятся.

В результате имеет место выход котлов из строя практически за один отопительный сезон, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение внутридомовых систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

Большинство не оснащенных водоподготовкой котельных - небольшие котельные теплопроизводительностью от 0,1 до 1 Гкал/час, общие проблемы которых существенно связаны с отсутствием водоподготовки:

- сильная загрязненность поверхностей нагрева котлов ранее образовавшейся накипью, частый выход из строя труб и секций, котельных агрегатов в целом;

- изношенные тепловые сети и в результате сверхнормативные утечки теплоносителя;

- водоразбором теплоносителя населением для хозяйственно-бытовых нужд по причине отсутствия систем горячего водоснабжения;

- сильная загрязненность внутридомовых систем отопления отложениями и накипью;

- низкий уровень знаний эксплуатационного персонала и низкая технологическая дисциплина;

- отсутствие в штате химиков-лаборантов.

По данным, предоставленным специалистами Кривошеинское СП на внутренних поверхностях нагрева котлов 1-ой и 2-ой газовых котельных при вскрытиях наблюдались отложения (накипь) более 2-3 мм. Все это приводит к значительным затратам на ремонт, подготовку котельных и сетей к отопительному сезону, перерасходу первичных энергоносителей на производство тепловой энергии, убыткам эксплуатирующих предприятий, плохому качеству и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

По самым скромным подсчетам только по одной котельной производительностью 1 Гкал/час ежегодные затраты из-за отсутствия качественной подготовки воды составляли около 300 тыс. руб., то есть более 13% от реализации. Ориентировочно ежегодные затраты на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей из-за отсутствия качественной подготовки воды по всем котельным Кривошеинского района составляют около 6 млн. руб

В водогрейных котельных относительно небольшой мощности обычно используют две основных технологии обработки воды:

- стандартной водоподготовка методом ионного обмена;

- антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами.

Капитальные затраты на внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами в 3 раза ниже, чем потребовалось бы на внедрение стандартной водоподготовки, при том что эксплуатационные затраты ниже на 80%. Вместе с тем комплексонатная технология требует не только регулярных закупок коррекционных и промывочных растворов, таблетированных ингибиторов отложения минеральных солей, но и закупки специального дозирующего оборудования, которое в очень значительной степени определяет экономическую и технологическую эффективность. Поэтому выбор технологии подготовки воды в каждом конкретном случае должен производится на базе соответствующих расчетов.

Анализ работы  систем водоснабжения

Основные цели оптимизации и развития систем водоснабжения:

- снижение издержек системы водоснабжения;

- повышение надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения;

- повышение качества водоснабжения;

- повышение энергоэффективности.

Методы решения поставленных задач:

- замена изношенных водопроводных сетей для снижения сверхнормативных утечек воды в водопроводных сетях;

- замена устаревшего насосного оборудования на современное;

- строительство очистных сооружений.

Первоочередные объекты систем водоснабжения подлежащие реконструкции (срок эксплуатации водопроводных сетей около 50 лет): с. Петровка, с. Елизарьево, с. Пудовка.

Тепловые сети

Каждая незаизолированная задвижка, участок трубы длиной 3-5 м с нарушенной тепловой изоляцией теряет столько тепла, сколько достаточно для отопления квартиры. Тепловые сети в мелких населенных пунктах имеют относительно небольшой диаметр, но последний слабо влияет на величину теплопотерь. Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции, в городах качество укладки сетей несравненно выше. В результате в мелких населенных пунктах выработка тепла в котельных обычно почти вдвое больше, чем расчетное потребляемое тепло.

Тепловые сети предприятия МО Кривошеинский район проложены как надземным так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 19,7 км.

Экспертная оценка тепловых потерь в тепловых сетях предприятия, составленная с учетом мнения специалистов МО Кривошеинский район, позволяет утверждать, что тепловые потери в сетях предприятия значительно выше нормативных. В пользу такого утверждения говорит большая доля трубопроводов подземной прокладки и продолжительность срока их эксплуатации.

Пути реконструкции и модернизации оборудования котельных

и тепловых сетей МО Кривошеинского района

Общие рекомендации по реконструкции и модернизации источникам теплоснабжения можно сформулировать следующим образом:

а) в первую очередь следует рассмотреть вариант по модернизации неэффективных котельных с котлами НР-18 путем замены последних современными мощностью, соответствующей присоединенной тепловой нагрузке.

Отечественная промышленность предлагает большую линейку соответствующего оборудования: котлы типа КВр, «Братск» (Алтайская независимая компания «Анэко»); безнакипные котлы «БОГАТЫРЬ» (Котельный завод «БОГАТЫРЬ»); водотрубные котлы «ТЕРМАКС» (ООО Завод котельного оборудования "ТЕРМАКС"); водогрейные водотрубные котлы «Гефест», КВЕ, КЕВ (ОАО  «Бийский котельный завод»).

Подробные технические и стоимостные характеристики этих котлов приведены в Приложении 2;

б) на котельных, сжигающих газовое топливо необходимо произвести организацию и наладку систем подготовки подпиточной воды.

На многих российских предприятиях производится все необходимое оборудование: водоподготовительные установки ВПУ (ООО Котельный завод "РОСЭНЕРГОПРОМ", ООО "БиКЗ - Автоматика.Электрика.Малые котлы", Теплоуниверсал-Комплект", ООО «ПКФ Энергоцентр», ООО "Таюр-Плюс") и водоподготовительные установки КОМПЛЕКСОН-6 (ООО "Теплоуниверсал-Комплект", ООО "Таюр-Плюс").

Подробные технические и стоимостные характеристики водоподготовительных установок приведены в Приложении 1.

в) на угольных котельных необходима установка тягодутьевого и газоочистного оборудования;

г) на всех котельных необходимо	заменить сетевые насосы на более современные, приведя в соответствие их производительность и мощность расчетным параметрами (расходу и напору) тепловой сети;

д) для повышения качества теплоснабжения в населенных пунктах Кривошеинского района необходимо кроме модернизации котельных провести перекладку изношенных участков тепловых сетей и водопровода.

Перечень мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  при производстве и передаче тепловой энергии в коммунальном хозяйстве Кривошеинского района приводится в табл. 2.5.

Таблица 2.5.

Мероприятия для повышения энергетической эффективности

в коммунальном хозяйстве Кривошеинского района

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Володинское СП |
| Котельная. с. Володино | Организация ХВО; оснащение дополнительным КИП; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1.Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей. |
|  |  | 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Иштанское СП |
| Котельная.с. Иштан, ул. Школьная, 7 | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа Сибирь-7М, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей. |
| Котельная. МОУ Никольская ООШ, с Никольское, пер. Центральный, 6 | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18 и КВ-0,3; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |

Продолжение таблицы 2.5.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Красноярское СП |
| Котельная Администрации Красноярского СП, п. Осиновский | Установка тяго-дутьевого оборудования | 3. Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования котельной. |
|  | Организация ХВО, оснащение КИП |  |
|  | Перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования | 4.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Котельная ЦРБ с. Красный Яр , ул. Боровая | Организация ХВО, реконструкция тяго-дутьевого оборудования |  |
|  | Оснащение КИП, перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная КСШ, ул. Базарная, 5 | Организация ХВО, оснащение КИП, перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная БСШ, ул. Школьная, 1 | Организация ХВО, установка тяго-дутьевого оборудования; |  |

Продолжение таблицы 2.5.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Кривошеинское СП |
| Котельная 1 (1-ая газовая), ул. Ленина, 31 Б | Организация ХВО, оснащение дополнительным КИП, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1.Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов 3. Неудовлетворительное качество подпиточной воды. |
| Котельная 2 (2-ая газовая), ул. Зеленая, 42 | Организация ХВО, оснащение дополнительным КИП, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 3 (3-я газовая), ул. Коммунистическая, 64/10 | Реконструкция системы газоходов и газоотводящей трубы, оснащение дополнительным КИП, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 4 (СХТ), п. Безымянный | Организация ХВО, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 5 (Базовая), ул. Кооперативная | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 6 (СПТУ), ул. Кедровая, 22 | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |

Продолжение таблицы 2.5.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Новокривошеинское СП |
| Котельная с. Новокривошеино | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. |
| Котельная с. Малиновка | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18 и КВр, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Пудовское СП |
| Котельная МДОУ «Улыбка», ул. Центральная, 62 | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Котельная МОУ Пудовская СОШ, ул. Гагарина, 1б 6 | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная МОУ Белостокская ООШ, с. Белосток, ул. Школьная, 35 | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |

Продолжение таблицы 2.5.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Система водоснабжения с. Пудовка, с. Белосток | Замена изношенных водопроводных сетей, замена устаревшего насосного оборудования. | 1.Изношенность водопроводных сетей и большие потери воды при транспортировке. 2. Устаревание и износ насосного оборудования |
| Петровское СП |
| Котельная МОУ Петровская ООШ, ул. Коммунистическая,.10а | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. |
|  |  | 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию |
| Система водоснабжения с. Петровка, с. Елизарьево | Замена изношенных водопроводных сетей, замена устаревшего насосного оборудования, реконструкция станции обезжелезивания в с. Петровка.. |  |

Таблица 2.6.

ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОТЕЛЬНЫХ МО КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН ( ТЫС. РУБ.)

| № п/п | Местоположение котельной | Стоимость котельного оборудования | Стоимость тяго-дутьевого оборудования | Стоимость насосного оборудования | Стоимость водоподготовительного оборудования | Стоимость газоочистного оборудования | Стоимость КИП | Стоимость ремонта тепловых сетей | Затраты по годам | Суммарные затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Володинское СП |
| 1.1 | Кот. с. Володино | 500 |  |  |  |  | 12.0 |  | 200 |  |  |  | 6.0 | 250 | 250 | 750.0 | 468.0 | 1218 |
| по Володинскому СП | 500 |  |  |  |  | 12.0 |  | 200 |  |  |  | 6.0 | 250 | 250 | 750.0 | 468.0 | 1218 |
| 2. Красноярское СП |
| 2.1 | Кот. при Администрации |  |  |  | 80 |  | 5.5 | 200 |  |  |  | 5.0 |  | 160 |  | 365.0 | 85.5 | 450.5 |
| 2.2 | Кот. при Больнице |  |  | 40 |  | 6.8 |  | 200 |  |  |  | 5.0 |  | 100 | 100 | 351.8 | 100.0 | 451.8 |
| 2.3 | Кот. КСШ МОУ |  |  |  |  | 7.2 |  |  | 200 |  |  |  | 5.0 |  | 200 | 7.2 | 405.0 | 412.2 |
| 2.4 | Кот. БСШ МОУ |  |  |  | 80 | 6.7 |  |  | 200 |  |  |  | 5.0 | 100 | 100 | 106.7 | 385.0 | 491.7 |
| по Красноярскому СП |  |  | 40.0 | 160.0 | 20.7 | 5.5 | 400.0 | 400.0 |  |  | 10.0 | 10.0 | 360.0 | 400.0 | 830.7 | 975.5 | 1806.2 |
| 3. Новокривошеинское СП |
| 3.1 | Кот. с. Новокривошеино | 350 |  |  |  |  | 8.5 | 200 |  |  | 70 | 4.5 |  | 120 | 120 | 674.5 | 198.5 | 873.0 |
| 3.2 | Кот. с. Малиновка |  | 250 |  |  |  | 6.5 |  | 200 | 70 |  | 4.5 |  | 80 | 80 | 154.5 | 536.5 | 691.0 |
| по Н.кривошеинскому СП | 350 | 250 |  |  |  | 15.0 | 200.0 | 200.0 | 70.0 | 70.0 | 9.0 |  | 200.0 | 200.0 | 829.0 | 735.0 | 1564.0 |

Продолжение таблицы 2.6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Петровское СП |
| 4.1 | Кот. МОУ Петровская | 350 |  |  |  |  | 6.8 |  | 200 |  | 70 |  | 3 | 200 | 200 | 550.0 | 479.8 | 1029.8 |
| по Петровскому СП | 350 |  |  |  |  | 6.8 |  | 200 |  | 70 |  | 3 | 200 | 200 | 550.0 | 479.8 | 1029.8 |
| 5. Иштанское СП |
| 5.1 | Кот.с. Иштан |  | 350 |  |  |  | 9.0 | 200 |  | 90 | 90 |  | 4.5 | 100 | 100 | 390.0 | 553.5 | 943.5 |
| 5.2 | Кот. МОУ Никольская | 200 |  |  |  |  | 5.8 |  | 200 |  | 50 | 3.0 |  |  | 80 | 203.0 | 335.8 | 538.8 |
| по Иштанскому СП | 200 | 350 |  |  |  | 14.8 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 140.0 | 3.0 | 4.5 | 100.0 | 180.0 | 593.0 | 889.3 | 1 482.3 |
| 6. Пудовское СП |
| 6.1 | Кот. МДОУ «Улыбка» | 270 |  |  |  | 5.3 |  |  | 200 |  | 40 |  | 2.0 | 70 |  | 345.3 | 242.0 | 587.3 |
| 6.2 | Кот Пудовская СОШ |  | 270 |  |  | 6.2 |  | 200 |  | 70 |  | 2.0 |  |  | 70 | 278.2 | 340.0 | 618.2 |
| 6.3 | Кот. МОУ Белостокская | 200 |  |  |  | 5.5 |  |  | 200 |  | 40 |  | 5.0 | 150 | 150 | 355.5 | 395.0 | 750.5 |
| по Пудовскому СП | 470 | 270 |  |  | 17.0 |  | 200.0 | 400.0 | 70.0 | 80.0 | 2.0 | 7.0 | 220.0 | 220.0 | 979.0 | 977.0 | 1956.0 |
| 7. Кривошеинское СП |
| 7.1 | Котельная 1 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 250 |  |  |  | 8.0 | 300 | 300 | 304.4 | 558.0 | 862.4 |
| 7.2 | Котельная 2 |  |  |  |  | 20.6 |  |  | 200 |  |  |  | 12.0 | 120 | 120 | 140.6 | 332.0 | 472.6 |
| 7.3 | Котельная 3 |  |  |  | 100 |  | 17.0 |  |  |  |  |  | 5.0 | 100 | 100 | 100.0 | 222.0 | 322.0 |
| 7.4 | Котельная 4 (СХТ) |  |  |  |  |  | 7.2 | 200 |  | 70 |  | 5.0 |  | 60 | 60 | 335.0 | 67.2 | 402.2 |
| 7.5 | Котельная 5 (Базовая) | 260 |  |  |  |  | 5.3 | 200 |  |  | 40 | 5.0 |  | 60 | 60 | 525.0 | 105.3 | 630.3 |
| 7.6 | Котельная 6 (СПТУ) |  | 400 |  |  |  | 10.0 | 200 |  | 100 |  | 5.0 |  | 80 | 80 | 385.0 | 490.0 | 875.0 |
| 7.7 | Котельная с. Жуково | 260 |  | 20 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 280.0 |  | 280.0 |
| 7.8 | Котельная с. Н.Исламбуль |  | 250 |  | 20 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 470.0 | 470.0 |
| по Кривошеинскому СП | 520 | 650 | 20 | 120 | 25 | 40 | 600 | 850 | 170 | 40 | 15 | 25 | 720 | 720 | 2070 | 2245 | 4315 |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 2390 | 1520 | 60.0 | 280.0 | 62.7 | 93.6 | 1600.0 | 2450.0 | 400.0 | 400.0 | 39.0 | 55.5 | 2050.0 | 2170.0 | 6601.7 | 6769.1 | 13370.8 |

  - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии можно считать решенной задачей, в том числе и для поселений Кривошеинского района, то учет производства тепловой энергии на источниках и теплопотребления на объектах теплоснабжения находится в начальной стадии развития.

С этой точки зрения во всех поселения Кривошеинского района существуют серьезные проблемы:

	учет отпускаемой тепловой энергии отсутствует на подавляющей  части теплоисточников.

	в жилом секторе и на объектах соцкультбыта учет потребления тепла также практически отсутствует.

Это позволяет говорить об отсутствии системы учета тепловой энергии по всем поселениям (за исключением Кривошеинского СП).

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельных) современными системами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

На большинстве источников тепловой энергии Кривошеинского района в настоящее время отсутствуют современные средства учёта произведённой и отпущенной тепловой энергии и теплоносителей. Предстоит оснастить системами учета тепловой энергии большое количество объектов. В связи с этим анализ проблем коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей в котельных представляется очень актуальным.

Необходимо отметить, что энергопредприятие с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителей сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

В алгоритмах учёта тепловой энергии и теплоносителей важное место занимает учёт подпитки. Во-первых, это связано с затратами на химводоподготовку и, во-вторых, с учётом тепловой энергии, привнесённой в сетевую воду с холодной водой.

Измерения таких параметров теплоносителей, как расход, давление и температура фактически имеют двойное назначение. С одной стороны, они необходимы для коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей. С другой стороны, эти параметры необходимы технологам для контроля и управления технологическими процессами.

Современные автоматизированные системы коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей на котельных являются, как правило, трёхуровневыми иерархическими системами. Нижним уровнем служат датчики параметров теплоносителей – расхода, давления и температуры.

На втором уровне находятся контроллеры, к которым подключены датчики. Как правило, в качестве контроллеров используются теплосчётчики.

Третьим уровнем иерархии является специализированный вычислитель, к которому подключены контроллеры. В качестве вычислителя используются ПЭВМ.

Перечень объектов подлежащих реконструкции с целью организации узлов учета тепловой энергии и холодной воды на источниках теплоснабжения и бюджетных потребителях и ориентировочные затраты на организацию учета приводится в таблицах 2.7-2.9.

Таблица 2.7.

Учет тепловой энергии на котельных Кривошеинского района

| Наименование муниципального образования | Учет тепловой энергии на котельных |
| --- | --- |
|  | Наличие прибора учета тепловой энергии | Подлежит оснащению прибором учета тепловой энергии | Затраты по годам, тыс. руб |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Володинское с/п |
| котельная с. Володино | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Иштанское СП |
| котельная с. Иштан | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| котельная с. Никольское | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Всего: |  |  | 2 |  |  | 400 |  |
| Красноярское СП |
| Котельная при адмигистрации | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Котельная больница | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Котельная КСШ | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Котельная БСШ | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Всего: |  |  | 4 |  |  | 800 |  |
| Кривошеинское СП |
| Котельная 1 (1-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Котельная 2 (2-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Котельная 3 (3-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Котельная 4 (СХТ) | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Котельная 5 (Базовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Котельная 6 (СПТУ) | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Котельная с. Жуково | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Котельная с. Новоисламбуль | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Всего: |  |  | 1 | 7 |  | 200 | 1400 |
| Новокривошеинское СП |
| Котельная с. Новокривошеино | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Котельная с. Малиновка | 0 |  | 1 |  |  | 200 |  |
| Всего: |  |  | 2 |  |  | 400 |  |
| Пудовское СП |
| Кот.с. Пудовка | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Кот. при д/с | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Кот при школе | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Кот. с. Белосток | 0 |  |  | 1 |  |  | 200 |
| Всего: |  |  |  | 4 |  |  | 800 |
| Петровское СП |
| Кот. с. Петровка | 0 |  | 1 |  |  |  | 200 |
| Итого: |  |  | 10 | 11 |  | 1800 | 2400 |

Таблица 2.8.

Организация учета расхода холодной воды на котельных

Кривошеинского района

| Наименование муниципального образования | Учет холодной воды на котельных |
| --- | --- |
|  | Наличие прибора учета тепловой энергии | Подлежит оснащению прибором учета холодной воды | Затраты по годам, тыс. руб |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Иштанское СП |
| котельная с. Иштан | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| котельная с. Никольское | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  | 50 |  |
| Красноярское СП |
| Котельная при администрации | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная больница | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная КСШ | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная БСШ | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Итого: |  |  | 4 |  |  | 100 |  |
| Кривошеинское СП |
| Котельная 1 (1-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 2 (2-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 3 (3-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 4 (СХТ) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 5 (Базовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 6 (СПТУ) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная с. Жуково | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная с. Новоисламбуль | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Итого: |  |  | 1 | 7 |  | 25 | 175 |
| Новокривошеинское СП |
| Котельная с. Новокривошеино | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная с. Малиновка | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  | 50 |  |
| Пудовское СП |
| Кот.с. Пудовка | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Кот. при д/с | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Кот при школе | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Кот. с. Белосток | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Итого: |  |  |  | 4 |  |  | 100 |
| Петровское СП |
| Кот. с. Петровка | 0 |  | 1 |  |  |  | 25 |
| Всего по Кривошеинскому району: |  |  | 10 | 11 |  | 225 | 275 |

Таблица 2.9.

Организация учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях

Кривошеинского района

| Присоединение БУ к котельным | Учет тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ) |
| --- | --- |
|  | Подлежит оснащению приборами учета тепловой энергии | Оснащено из подлежащих оснащению | Подлежит оснащению по программе энергосбережения | Затраты по годам , млн. руб |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Володинское с/п |
| БУ с. Володино | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 0.4 | - |
| Итого: | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 0.4 | - |
| Иштанское СП |
| БУ с. Иштан | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.2 | - |
| Итого: | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.2 | - |
| Кривошеинское СП |
| Котельная 1 (1-я газовая) | 14 | 4 | - | - | 10 | - | - | 2.0 |
| Котельная 2 (2-я газовая) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.2 |
| Котельная 3 (3-я газовая) | 10 | 2 | - | 8 | - | - | 1.6 |  |
| Итого: | 26 | 7 | - | 8 | 11 | - | 1.6 | 2.2 |
| Новокривошеинское СП |
| Котельная с. Новокривошеино | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0.6 |
| Котельная с. Малиновка | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0.2 |
| Итого: | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 0.8 |
| Всего по району: | 37 | 11 |  | 11 | 15 |  | 2.2 | 3.0 |

## 3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ

## ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ

## ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности

### реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2010-2012 годы планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

- с 2011 года муниципальное образование начнет отчитываться перед оператором государственной информационной системы информации о деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района;

- к концу 2012 года во всех бюджетных учреждениях, для которых расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год, будет назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий;

- с 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, как самостоятельно так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К 2011 году все бюджетные организации должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 10 %. Экономия составит не менее 80 тыс. кВтч электроэнергии, 1,5 тыс. Гкал тепловой энергии, 1,1 тыс. куб.м воды.

- к концу 2012 года снижение (в ценах 2009 г.) расходов консолидированного бюджета муниципального образования на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами. Суммарная экономия  относительно 2009 г. составит –3,850 млн.руб. (без учета индексации).

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов Кривошеинского района был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Прогнозное значение назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации в 2012 году нарастающим итогом составило 800 тонн условного топлива.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов

| № п/п | Наименование норматива | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отопление | Гкал/(м2 мес) | 0.032 |
| 2 | Холодное водоснабжение | м3/(чел мес) | 2.4 |
| 3 | Электроснабжение | кВт ч/(чел мес) | 75 |

Целевые показатели по сельским поселениям Кривошеинского района (фактическое состояние) приводятся в Приложении 1.

Ожидаемое снижение ЭР и платежей по ним после реализации энергосберегающих мероприятий приводится в табл. 3.2, 3.3.

Таблица 3.2.

Ожидаемое снижение ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

| Наименование СП | Ожидаемое снижение ЭР |
| --- | --- |
|  | Электроэнергия | Вода | Теплоэнергия |
|  | тыс кВтч | тыс. м3 | тыс. Гкал |
|  | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего |
| СП Володинское | 36 | 36 | 72 | 0.138 | 0.138 | 0.275 | 0.105 | 0.105 | 0.210 |
| СП Иштанское | 22 | 22 | 44 | 0.055 | 0.055 | 0.110 | 0.080 | 0.080 | 0.160 |
| СП Красноярское | 75.5 | 75.5 | 151 | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| СП Кривошеинское | 155.5 | 155.5 | 311 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.084 | 1.084 | 2.167 |
| СП Н-Кривошеинское | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.080 | 0.080 | 0.160 |
| СП Петровское | 20 | 20 | 40 | 0.033 | 0.033 | 0.066 | - | - | - |
| СП Пудовское | 28 | 28 | 56 | 0.065 | 0.065 | 0.129 | 0.045 | 0.045 | 0.090 |
| Всего: | 340 | 340 | 679.0 | 0.9 | 0.895 | 1.790 | 1.395 | 1.395 | 2.790 |

Таблица 3.3.

Ожидаемое снижение платежей за ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

| Наименование СП | Тарифы* | Ожидаемое снижение платежей за ЭР |
| --- | --- | --- |
|  | э/э | вода | тэ | Электроэнергия | Вода | Теплоэнергия | по годам |
|  | руб/кВт ч | руб/м3 | руб/Гкал | тыс. руб |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего |
| СП Володинское | 4.2 | 50 | 2310 | 151.2 | 151.2 | 302.4 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 242.6 | 242.6 | 485.1 | 400.6 | 400.6 | 801.3 |
| СП Иштанское | 3.5 | 83 | 4168 | 77 | 77 | 154 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 333.4 | 333.4 | 666.9 | 415.0 | 415.0 | 830.0 |
| СП Красноярское | 3.7 | - | 5600 | 279.4 | 279.4 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 287.8 | 287.8 | 575.5 |
| СП Кривошеинское | 3.5 | 42 | 1900 | 544.3 | 544.3 | 1089 | 25.2 | 25.2 | 50.4 | 2058.7 | 2058.7 | 4117.3 | 2628.1 | 2628.1 | 5256.2 |
| СП Н-Кривошеинское | 3.7 | 69 | 3589 | 9.25 | 9.25 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 287.1 | 287.1 | 574.2 | 296.7 | 296.7 | 593.4 |
| СП Петровское | 3.7 | 88 | - | 74 | 74 | 148 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | 76.9 | 153.8 |
| СП Пудовское | 3.4 | 74 | 5000 | 95.2 | 95.2 | 190.4 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 225.0 | 225.0 | 450.0 | 325.0 | 325.0 | 649.9 |
| Всего: |  |  |  | 1230 | 1230 | 2461 | 44.7 | 44.7 | 89.32 | 3155.2 | 3155.2 | 6310.3 | 4430.1 | 4430.1 | 8860.1 |

Организация ХВО на котельных позволит снизить затраты на ремонт котельного оборудования, внутренних систем теплопотребления и тепловых сетей ориентировочно на 4,5 млн. рублей в год.

## 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы выглядят следующим образом:

Этап 1 –  2010 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Кривошеинского района;

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала  энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Кривошеинского района;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

Этап 2 – 2011 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Кривошеинского района;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Кривошеинского района;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2010 г.;

Этап 3 –  2012 год:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2011 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства Кривошеинского района.

В целях обеспечения реализации на территории района Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2011 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения района должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 5% ежегодно;

до 15 ноября 2010 года предусмотрено утверждение программ в области энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации, являющиеся субъектами естественных монополий, организации коммунального комплекса);

до 30 ноября 2010 года должны быть разработаны и утверждены муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 декабря 2010 года должны быть разработана и утверждена региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 мая 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 30 апреля 2012 года должно быть завершено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации

программы энергосбережения, тыс. руб.

| № п/п | Направления энергосбережения | Володинское СП | Иштанское СП | Красноярское СП | Кривошеинское СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | БУ (учет т/э) |  |  |  | 400 |  | 400 | 800 |  | 800 |  | 1200 | 1200 |
| 1.3 | котельные (учет х. воды) | 400 |  | 400 | 200 |  | 200 |  |  |  | 1600 | 2200 | 3800 |
|  | Итого: |  |  |  | 50 |  | 50 | 100 |  | 100 |  | 150 | 150 |
| 2 | Проведение ЭО | 400 |  | 400 | 650 |  | 650 | 900 |  | 900 | 1600 | 3550 | 5150 |
| 2.1 | котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | БУ | 50 |  | 50 | 100 |  | 100 | 200 |  | 200 | 300 |  | 300 |
| 2.3 | жилищный фонд | 150 |  | 150 | 75 |  | 75 |  |  |  | 600 | 825 | 1425 |
|  | Итого: | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 120 |  | 120 |
| 3 | Модернизация КС | 260 |  | 260 | 235 |  | 235 | 260 |  | 260 | 1020 | 825 | 1845 |
| 3.1 | котельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | тяго-дутьевое оборудов-е | 500 |  | 500 | 200 | 350 | 550 |  |  |  | 260 | 400 | 660 |
| 3.3 | насосное оборудованиее |  |  |  |  |  |  | 40 | 160 | 200 |  | 100 | 100 |
| 3.4 | водоподготовка |  | 12.0 | 12.0 |  | 14.8 | 14.8 | 20.7 | 5.5 | 26.2 | 25.0 | 39.5 | 64.5 |
| 3.5 | газоочистка |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 800 | 600 | 850 | 1450 |
| 3.6 | КИП |  |  |  | 90 | 140 | 230 |  |  |  | 170 | 40 | 210 |
| 3.7 | тепловые сети |  | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |  |  |  |
| 3.8 | системы водоснабжения | 250 | 250 | 500 | 100 | 180 | 280 | 360 | 400 | 760 | 720 | 720 | 1440 |
|  | Итого: | 750 | 468 | 1218 | 593 | 889 | 1482 | 831 | 976 | 1806 | 1775 | 2149.5 | 3924.5 |
|  | Всего по району: | 1410 | 468 | 1878 | 1478 | 889 | 2367 | 1991 | 976 | 2966 | 4395 | 6524.5 | 10919.5 |
|  | Всего по району *: | 1785 | 702 | 2487 | 1775 | 1334 | 3108 | 2406 | 1463 | 3869 | 5283 | 7599.3 | 12881.8 |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Направления энергосбережения | НКривошеинское СП | Петровское СП | Пудовское СП | Кривошеинский р-н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные (учет т/э) | 400 |  | 400 |  | 200 | 200 |  | 800 | 800 | 1600 | 2200 | 3800 |
| 1.2 | БУ (учет т/э) |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | 2200 | 3000 | 5200 |
| 1.3 | котельные (учет х. воды) | 50 |  | 50 |  | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 200 | 275 | 475 |
|  | Итого: | 450 | 800 | 1250 |  | 225 | 225 |  | 900 | 900 | 4000 | 5475 | 9475 |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельные | 100 |  | 100 | 50 |  | 50 | 200 |  | 200 | 1000 |  | 1000 |
| 2.2 | БУ | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1125 | 825 | 1950 |
| 2.3 | жилищный фонд | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  | Итого: | 460 |  | 460 | 110 |  | 110 | 260 |  | 260 | 2185 | 825 | 3010 |
| 3 | Модернизация КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котельное оборудование | 350 | 250 | 600 | 350 |  | 350 | 470 | 270 | 740 | 2130 | 1270 | 3400 |
| 3.2 | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 260 | 300 |
| 3.3 | насосное оборудованиее |  | 15.0 | 15.0 |  | 6.8 | 6.8 | 17.0 |  | 17.0 | 62.7 | 93.6 | 156.3 |
| 3.4 | водоподготовка | 200 | 200 | 400 |  | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 1600 | 2450 | 4050 |
| 3.5 | газоочистка | 70 | 70 | 140 |  | 70 | 70 | 70 | 80 | 150 | 400 | 400 | 800 |
| 3.6 | КИП | 9.0 |  | 9.0 |  | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 24 | 30.5 | 55 |
| 3.7 | тепловые сети | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 400 | 220 | 220 | 440 | 2050 | 2170 | 4220 |
| 3.8 | системы водоснабжения |  |  |  | 5500 | 6000 | 11500 | 4000 | 4800 | 8800 | 9500 | 10800 | 20300 |
|  | Итого: | 829 | 735 | 1564 | 6050 | 6480 | 12530 | 4979 | 5777 | 10756 | 15807 | 17474 | 33280.8 |
|  | Всего по району: | 1739 | 1535 | 3274 | 6160 | 6705 | 12865 | 5239 | 6677 | 11916 | 21992 | 23774 | 45765.8 |
|  | Всего по району *: | 2154 | 1903 | 4056 | 9185 | 9945 | 19130 | 7729 | 9566 | 17294 | 29895 | 32511 | 62406.2 |

Примечания:

1. ЭР -энергоресурсы; ЭО - энергетическое обследование; КС - коммунальная сфера.

2. * - с учетом коэффициента учитывающего стоимость демонтажно-монтажных равбот в КС.

## 6. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы предусматривает финансирование в объеме  тыс. руб. (см. таблицу 6.1).

## Таблица 6.1.

Источники финансирования

| Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 | 23.916 | 4.484 | 1.495 | 29.895 |
| 2012 | 26.009 | 4.877 | 1.626 | 32.511 |
| Всего: | 49.925 | 9.361 | 3.120 | 62.406 |

## 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета Кривошеинского района и областной бюджет Томской области.

## 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

## КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Кривошеинского  района осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

## 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

## ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- организация ХВО на водоподготовительных установках котельных СП обеспечит снижение затрат на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- реконструкция систем водоснабжения позволит сократить расход электроэнергии на перекачку воды и потери с утечками из водопроводной сети;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ

КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

Таблица П.1.1.

Показатели результативности по СП Володинское

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Володинское СП |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 5 | 7 | 10 |
|  | воды | % | 0.1 | 5 | 10 |
|  | Природного газа | % | - | - | - |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | - | - | - |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | - | 45 | 50 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 189 | 235 |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 0.192 | 0.192 |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 443.5 | 491.5 |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | 0.125 | 0.150 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 6.250 | 8.250 |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.1.

| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | 0.236 | 0.171 |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.3330 | - | - |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | -0.0650 |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использов | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | 6.67 | 4.17 |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 9.330 | - | - |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | -2.50 |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использование | м3/чел. | - | - | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 3166 | 3008 | 2857 |

Продолжение таблицы П.1.1.

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | -158 | -150 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за | - | - | - | - |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории | % | 20 | 50 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 33 | 50 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 5.5 | 7.0 | 10.0 |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | - | 1.5 | 3.0 |

Продолжение таблицы П.1.1.

| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0 | 10.0 | 20.0 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.1.

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 5 | 10 | 20 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.1.

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.451 | 0.451 | 0.451 |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | - | 0.000 | 0.000 |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | - | - |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 1.000 | 0.950 | 0.903 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | - | - |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -0.050 | -0.048 |

Продолжение таблицы П.1.1.

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 31.4 | 30.8 | 30.2 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | -0.6 | -0.6 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.1.

| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | - | -0.010 | -0.010 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | - | -20 | -30 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | -50 | -70 |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | -500 | -1000 |

Таблица П.1.2.

Показатели результативности по СП Иштан

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иштанского СП |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 33 | 66 | 100 |
|  | воды | % | 36.5 | 68 | 100 |
|  | Природного газа | % | - | - | - |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | - | - | - |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 16.626 | 17.125 | 17.639 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 58.690 | 66.787 | 76.728 |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 0.138 | 0.138 |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 575.184 | 637.560 |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | 0.125 | 0.150 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 10.438 | 13.845 |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.2.

| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.6280 | 0.5966 | 0.5668 |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | -0.0314 | -0.0298 |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использов | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 3.571 | 3.571 | 3.571 |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. | - | - | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 1571.4 | 1492.8 | 1418.2 |

Продолжение таблицы П.1.2.

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | -78.6 | -74.6 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за | - | - | - | - |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 5.3 | 7.0 | 10.0 |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | - | 1.7 | 3.0 |

Продолжение таблицы П.1.2.

| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0 | 20.0 | 30.0 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жи | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.2.

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 28 | 40 | 50 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | - | - | - |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.2.

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.714 | 0.607 | 0.516 |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | - | -0.107 | -0.091 |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 2.420 | 1.331 | 0.732 |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.442 | 0.420 | 0.399 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -1.089 | -0.599 |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -0.022 | -0.021 |

Продолжение таблицы П.1.2.

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | 0.183 | 0.315 | 0.545 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 21.8 | 21.3 | 20.9 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | -0.4 | -0.4 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.2.

| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | - | -0.030 | -0.030 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | - | -70 | -130 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | -35 | -70 |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | -250 | -350 |

Таблица П.1.3.

Показатели результативности СП Красноярское

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории СП Красноярское |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 |
|  | воды | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Природного газа | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 7.4 | 63.0 | 70.5 |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 0.084 | 0.084 |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 470.400 | 495.600 |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | - | - |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.3.

| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1960 |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. | - | - | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 760.0 | 722.0 | 685.9 |

Продолжение таблицы П.1.3.

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | -38.0 | -36.1 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | - | - | - |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.3.

| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | - | - | - |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.3.

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.3.

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | печное отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | печное отопление |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/м2 | печное отопление |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | печное отопление |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | печное отопление |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | Водоснабжение из колодцев |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | Водоснабжение из колодцев |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | Водоснабжение из колодцев |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | Водоснабжение из колодцев |

Продолжение таблицы П.1.3.

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | Водоснабжение из колодцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 25.6 | 25.1 | 24.6 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | -0.5 | -0.5 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.3.

| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | - | -0.050 | -0.050 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | - | -1.5 | -1.5 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | - | - |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | -15000 | -15000 |

Таблица П.1.4.

Показатели результативности по СП Кривошеинское

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского СП |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 21 | 35 | 50 |
|  | воды | % | 21 | 50 | 100 |
|  | Природного газа | % | - | - | - |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | - | - | - |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 22.0 | 62.0 | 64 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 78.1 | 241.8 | 281.6 |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 1.785 | 1.785 |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 3391.500 | 3837.750 |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | 0.200 | 0.500 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 8.400 | 23.500 |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.4.

| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.1680 | 0.1596 | 0.1516 |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | -0.0084 | -0.0080 |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 5.429 | 5.320 | 5.214 |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | -0.1086 | -0.1064 |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. | - | - | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.4.

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 571.0 | 542.5 | 515.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | -28.6 | -27.1 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за | - | - | - | - |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 0.9 | 2.0 | 3.0 |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.4.

| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0.3 | 20.0 | 30.0 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.4.

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 20 | 40 | 60 |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 25 | 40 | 60 |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 5 | 10 |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 2 | 4 |

Продолжение таблицы П.1.4.

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.146 | 0.145 | 0.144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.578 | 0.578 | 0.578 |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | -0.001 | -0.001 |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | 3.986 | 4.014 |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 1.248 | 1.186 | 1.126 |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.978 | 0.978 | 0.978 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -0.062 | -0.059 |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.4.

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | 0.784 | 0.825 | 0.868 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 41.8 | 40.9 | 40.1 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | -0.8 | -0.8 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.4.

| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | - | -0.010 | -0.020 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | - | -700 | -1000 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | -200 | -400 |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | -1150 | -1400 |

Таблица П.1.5.

Показатели результативности по СП Н. Кривошеинское

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Н. Кривошеинского СП |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 0 | 46.1 | 100 |
|  | воды | % | 26.3 | 62.5 | 100 |
|  | Природного газа | % | - | - | - |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | - | - | - |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 23.431 | 27.687 | 30.646 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 86.7 | 111.6 | 143.1 |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 0.196 | 0.196 |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 703.444 | 773.808 |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | 0.075 | 0.100 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 5.145 | 7.980 |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.5.

| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.2450 | 0.2328 | 0.2211 |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | -0.0123 | -0.0116 |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использов | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0.0910 | 0.0910 | 0.0910 |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использование | м3/чел. | - | - | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 218.2 | 207.3 | 196.9 |

Продолжение таблицы П.1.5.

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | -37.3 | -10.9 | -10.4 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за | - | - | - | - |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 2.1 | 20.0 | 30.0 |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.5.

| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.5.

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 28 | 40 | 50 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 5 | 10 |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 2 | 4 |

Продолжение таблицы П.1.5.

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | 0.250 | 0.238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.257 | 0.257 | 0.257 |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | -0.013 |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | 1.028 | 1.082 |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.436 | 0.414 | 0.393 |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.580 | 0.551 | 0.523 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -0.022 | -0.021 |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -0.029 | -0.028 |

Продолжение таблицы П.1.5.

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 51.4 | 50.4 | 49.4 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | -1.0 | -1.0 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.5.

| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | - | -0.050 | -0.050 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | - | -30 | -45 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | -40 | -60 |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | -350 | -420 |

Таблица П.1.6.

Показатели результативности по СП Петровское

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Петровского СП |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 0 | 50 | 100 |
|  | воды | % | 70 | 85 | 100 |
|  | Природного газа | % | - | - | - |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | - | - | - |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 5.5 | 10.0 | 15.4 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 20.4 | 40.3 | 71.9 |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | - | - |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | - | - |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | 0.055 | 0.090 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 4.857 | 8.532 |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.6.

| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. | - | - | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.6.

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 218.2 | 207.3 | 196.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | -37.3 | -10.9 | -10.4 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за | - | - | - | - |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 0 | 50 | 100 |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 2.1 | 20.0 | 30.0 |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.6.

| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0.0 | 30.0 | 50.0 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жи | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.6.

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 70.5 | 85 | 100 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0.7 | 1.4 |

Продолжение таблицы П.1.6.

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | - | - | - |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.384 | 0.365 | 0.347 |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.892 | 0.892 | 0.892 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -0.019 | -0.018 |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.6.

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | 2.323 | 2.445 | 2.574 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 24.2 | 23.7 | 23.2 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | -0.5 | -0.5 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.6.

| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | - | - | - |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | - | - | - |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | -30 | -65 |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | -100 | -200 |

Таблица П.1.7.

Показатели результативности по СП Пудовское

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории СП Пудовское |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 66 | 100 | 100 |
|  | воды | % | 37 | 54 | 70 |
|  | Природного газа | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | - | - | - |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 16.800 | 27.687 | 30.646 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 57.1 | 108.0 | 134.8 |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 0.107 | 0.107 |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 535.000 | 577.800 |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | 0.065 | 0.130 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 4.810 | 10.660 |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.7.

| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.304 | 0.289 | 0.274 |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | -0.0152 | -0.0144 |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использов | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 5.100 | 4.590 | 4.131 |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | -0.510 | -0.459 |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. | - | - | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 162 | 153.9 | 146.205 |

Продолжение таблицы П.1.7.

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | -8.1 | -7.7 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | - | - | - |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за | - | - | - | - |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 66 | 66 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 15 | 50 | 100 |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.7.

| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.7.

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 37 | 54 | 70 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 2 | 4 |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 1.7 | 3.4 |

Продолжение таблицы П.1.7.

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/м2 | - | - | - |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | - | - | - |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.895 | 0.806 | 0.725 |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0.686 | 0.686 | 0.686 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | -0.090 | -0.081 |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | 0 | 0 |

Продолжение таблицы П.1.7.

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | 0.766 | 0.852 | 0.946 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 26.2 | 25.7 | 25.2 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | -0.5 | -0.5 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - |

Продолжение таблицы П.1.7.

| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | - | -0.010 | -0.010 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | - | -1 | -1 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | -40 | -80 |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | -150 | -220 |

# Text boxes

Результаты  работы

Предмет  работы

Энергетическое обследование предприятия

Формулировка технических решений, необходимых финансовых ресурсов, сроков окупаемости, источников финансирования

Разработка проектно-конструкторской документации

Комплектация, изготовление, монтаж и наладка энергосберегающего оборудования

Сервисное обслуживание энергосберегающего оборудования

Разработка рекомендаций по направлениям энергосбережения

Разработка рекомендаций по энергосберегающим мероприятиям

Энергопаспорт

Экспресс-

обследование

Углубленное-

обследование

Разработка бизнес-плана, привлечение инвесторов

Проектно-конструкторская документация на предложенные энергосберегающим мероприятиям

Пуск оборудования в эксплуатацию

Устойчивое функционирование оборудования в режиме экономии энергоресурсов

Разработка

энергопаспорта